## Slide 1
EASU - EP
Luanda, 26-27 de Julho de 2019
8º Conselho Consultivo MINEA

## Slide 2
 | INDICADOR | UÍGE | QUILOMOSSO | TOTAL | 
 | Funcionários | 98 | 15 | 113 | 
 | Cobrança (Kz) | 146 868 886,32 | 8 788 129,89 | 155 657 016,21 | 
 | Facturação (kz) | 179 967 032,98 | 10 417 237,66 | 190 384 270,64 | 
 | Cobrança Saneamento (Kz) |  | 3 998 758,00 | 3 998 758,00 | 
 | Facturação Saneamento (kz) |  | 6 001 139,56 | 6 001 139,56 | 
 | Água captada (m3) | 1 395 992 | 55 510,00 | 1 451 502,00 | 
 | Água facturada (m3) | 652 575,78 | 36 099,00 | 688 674,78 | 
 | Cadastro | 19 047 | 1 063 | 20 110 | 
 | Clientes | 13 697 | 908 | 14 605 | 
 | População | 114 282 | 6 378 | 120 660 | 
 | Horas de distribuição (h) | 20 | 24 | 22 | 

## Slide 3
 | INDICADORES |  | Unidades
 | Ind2 | Total de Funcionários por cada 1000 ligações | 5,62
 | Ind3 | Recuperação de custos operacionais | 92,5
 | Ind4 | Água Captada que é Facturada | 47%
 | Ind5 | Rácio Valores Cobrados Valores Facturados | 82%
 | Ind8 | População Servida | 24%
 | Ind11 | Número de Horas de Distribuição por dia (h) | 22

## Slide 6: Meu Deus Tu que me concedes a Vida – Dá-me um coração cheio de gratidão
Luanda, 26/07/2019
Emilia Fernandes